## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 4 | 4 | 4
600084 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4
600086 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2
600092 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
600098 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12610 | 0 | 0 | 1
600100 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
600122 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3
600123 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4
600125 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
600133 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33178 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 4
600150 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
600151 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
600175 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
600176 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4