## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
600645 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-15 | OG | KT | 11.01.2024 0:00:00 | 18.01.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600656 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-15 | OG | KT | 17.01.2024 0:00:00 | 24.01.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,
600658 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-15 | OG | KT | 26.12.2023 0:00:00 | 02.01.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,
600690 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-22 | OG | KT | 28.12.2023 0:00:00 | 04.01.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,
600693 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-14 | OG | KT | 08.01.2024 0:00:00 | 15.01.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,
600711 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-09 | OG | KT | 10.01.2024 0:00:00 | 17.01.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,