## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 5 | 0 | 0 | 168 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 334 | 4 | 4 | 4
600084 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4
600086 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 4
600092 | 5 | 0 | 0 | 188 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
600098 | 5 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3
600100 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
600122 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 4
600123 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 4
600124 | 5 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 4
600125 | 5 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4
600133 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4
600142 | 5 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 4
600150 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
600151 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4
600175 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4
600176 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4