## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TR-1119 | 630 | [9 empty] | 1 | 3
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY626(TR1921) | 400 | [11 empty] | 1 | 6
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY632 (TR 1982) | 400 | [11 empty] | 1 | 10
GEZENDE TM | 50+30 | Sağlık ocağı TR 14 | 160 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | DM 2/18 | 250
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH 737 | 400
KARAHAN TM | 2X100 | TCE 672 | 800 | [11 empty] | 3 | 5.5
KARAHAN TM | 2X100 | TCE674 | 400 | [11 empty] | 2 | 11.46
AKBELEN TM | 2X100 | TRP 474Ö-TCD 991 | 100 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2X100 | (TCH073)Matbaacılar Site Tr-1 | 1000
PAYAS TM | 2X100 | TCM 370 (Necatibey Cad.) | 250
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | ŞAHİNTEPE TR2 | 400
KARAHAN TM | 2X100 | TR2105 | 250 | [11 empty] | 1 | 10
ŞEHİTLİK TM | 50 | ÇAPUTÇU TR | 160
AKBELEN TM | 2X100 | TCL816 | 400 | [7 empty] | 2 | 14.48
AKBELEN TM | 2X100 | TRP129 | 160 | [7 empty] | 1 | 5
MERSİN 2 TM | 2X100 | TRP71 | 1000 | [7 empty] | 13 | 65
GAZİANTEP 3 TM | 100 | DM TEKEREKOĞLU ANADOLU LİSESİ | 630 | [7 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | DM İSTİKBAL ARKASI | 630 | [11 empty] | 1 | 6
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCF963 | 1000 | [11 empty] | 1 | 10
AKBELEN TM | 2X100 | TCG642(TRP508) | 160 | [11 empty] | 1 | 9.75
NACARLI TM | 100 | TRP175 | 160
PS-5 TM | 100 | TEA274 | 400 | [7 empty] | 1 | 10
OSMANİYE TM | 100+50 | TCC306 | 400 | [11 empty] | 1 | 10
ERDEMLİ TM A BARA | 100 | TRP418 (160 kVA) | 160 | [11 empty] | 1 | 8.2
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TRP418 ELVANLI TR-1 | 160 | [11 empty] | 1 | 8.2
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | MAVİKENT TR7 (TEF788 F ÇIKIŞI-1000 kVA) | 1000 | [7 empty] | 1 | 10
KİLİS TM | 50 | MOBİLYACILAR DM/12 | 1000 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TFE247-630 kVA | 630 |  | 1 | 3 | 1 | 10
KİLİS TM | 50 | TR 171 F.KARABAŞ ÖZEL TR | 50 |  |  |  | 1 | 10
TARSUS TM | 100 | TCB508 (15,8) | 400 |  |  |  | 1 | 7.5
KUZEY ADANA TM | 2X100 | TBT749 (TR1465-630 kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 3
GAZİANTEP 2 TM | 100 | SARIBAŞAK KÖYÜ TR 160 Kva | 160 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2X100 | 8 ŞUBAT ORTAOKULU (TEH649 ÇIKIŞI) | 630 | [11 empty] | 1 | 10
TARSUS TM | 100 | TBE304 (1000 kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 6
AKBELEN TM | 2x100 | TCB556 | 100 |  |  |  | 1 | 10
AKBELEN TM | 2x100 | TRP508 (250 kVA) | 250 | [11 empty] | 2 | 20
TARSUS TM | 100 | DM13-07 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 5 | 5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TDP926 (100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 4.9
GAZİANTEP 2 TM | 100 | Doktorlar Sitisi İçi Tr (630kVA) | 630 | [11 empty] | 1 | 8
KİLİS TM | 50 | FİLİZ Karataş TR171 (50kVA) | 50 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2X100 | D7-E5 | 400 |  |  |  | 1 | 5
TARSUS TM | 100 | DM 07/62 (400kVA) | 400 | [11 empty] | 1 | 10
YÜREĞİR TM | 100+100 | TR947 (400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 10
KARAHAN TM | 2X100 | TCE 762 | 800 |  |  |  | 1 | 6
CEYHAN 1 TM | 50+20 | TR 42 - TBV 333(6,3 Kv 1000kVA) | 1000 | [11 empty] | 1 | 5
BELKIS TM | 100 | TCY792-D ÇIKIŞI (160 kVA) | 160 |  |  |  | 1 | 8.4
KOZAN TM | 100 | TBY 053 (100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 9.9
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEF690 (400 kVA) | 400 |  |  |  | 2 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEG 268 Özel TR(250 kVA) | 250 | [11 empty] | 1 | 10
OSMANİYE TM | 100+50 | TCA 176 | 100 |  |  |  | 1 | 6
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TFE 247 (630 kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 10
KOZAN TM | 100 | TR-39 | 400 |  |  |  | 1 | 5
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH886 | 1000 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TFE247 (630 kVA) | 630 | [11 empty] | 2 | 13
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEC690(100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 5
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | TFE681(400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 3
FEKE HAVZA TM | 100 | TBU202(100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH713 | 1000 |  |  |  | 2 | 20
ANAMUR TM | 50 | TCL 334 (ÖZEL) | 400 |  |  |  | 1 | 6
AKBELEN TM | 2x100 | TDV357 (1600 kVA) | 1600 |  |  |  | 1 | 7.97
İNCİRLİK TM | 2X100 | TBN222-TR904(400kVA) | 400 | [11 empty] | 1 | 5.45
CİHADİYE TM | 63 | TBL412 (250kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 8.7 | [6 empty] | 1 | 3.84
TARSUS TM | 100 | TCA408 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 4
SEYHAN TM | 100 | TBP704 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 10
CİHADİYE TM | 63 | TBL414 (1250kVA) | 1250 | [11 empty] | 1 | 5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEF700 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 10
ERDEMLİ TM A BARA | 100 | TCJ958 (160 kVA) | 160 |  |  |  | 2 | 13.8
MERSİN 3 TM | 100 | TR-39 BEE62 (1000 kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEC034 (160kVA) | 160 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2x100 | TCH866 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 8
AKBELEN TM | 2x100 | TFR933 (160kVA) | 160 |  |  |  | 1 | 8.976
İSKENDERUN 3 TM | 100 | TEA481 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 9.9
YUMURTALIK TM | 31.25 | - | - |  |  |  | 1 | 7.5
KARAHAN TM | 2x100 | TBS686 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 8.4
GAZİANTEP 3 TM | 100 | BBJ52 (630kVA) | 630 |  |  |  | 2 | 15.9
ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | 50 | TCA478 (50kVA) | 50 |  |  |  | 1 | 10
BERKE TM | 31.25 | TCB284 (250kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2x100 | TEG261 (400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 7
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TCU197 (1600kVA) | 1600 |  |  |  | 3 | 30
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TEF038 (1600kVA) | 1600 |  |  |  | 2 | 20
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TDV459 (1600kVA) | 1600 |  |  |  | 1 | 5.12
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | TEL011 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 10
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU259 (160kVA) | 160 |  |  |  | 3 | 3.6
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU256 (50kVA) | 50 |  |  |  | 2 | 2.4
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU260 (100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 1.2
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU261 (100kVA) | 100 |  |  |  | 2 | 2.4
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | TEE10 (1600kVA) | 1600 |  |  |  | 1 | 10
TAŞUCU TM BARA:B | 50 | TCS107 (400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 8.7
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | TEC846 (100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 6
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | BEE11 (1600kVA) | 1600 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:B | 100 | TEE342 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TDS905 (250kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 9.48
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TEF698 (630 kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 5
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY692 (TR 2818) (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 8.83
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TFK074 (250 kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 9.48
GEZENDE TM | 50+30 | TCN951 (400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 6.5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | BBH72 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 7.5
YÜREĞİR TM | 100+100 | TBK786 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 6.14
AKBELEN TM | 2x100 | TCH644 (160kVA) | 160 |  |  |  | 1 | 5
MERSİN 3 TM | 100 | TR-39 BEE62 (1000kVA) | 1000 |  |  |  | 1 | 10
ERDEMLİ TM | 100 | TCM445 (250kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 5
GÜNEY ADANA TM BARA:B | 100 | TBP184 (100kVA) | 100 |  |  |  | 2 | 14
YÜREĞİR TM | 100+100 | TBN004 (630kVA) | 630 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TCV332 (160kVA) | 160 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TCV333 (100kVA) | 100 |  |  |  | 1 | 10
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TJF302 (400kVA) | 400 |  |  |  | 1 | 5
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TFJ304 (250kVA) | 250 |  |  |  | 1 | 7.88
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.