## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Ekim)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619897 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-23 | OG | KT | 24.09.2025 0:00:00 | 01.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619898 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-23 | OG | KT | 24.09.2025 0:00:00 | 01.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619899 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-24 | AG | KT | 25.09.2025 0:00:00 | 02.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619901 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-07 | AG | DÖ | 25.09.2025 0:00:00 | 09.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619903 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-03 | OG | KT | 04.10.2025 0:00:00 | 11.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619904 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-03 | OG | KT | 04.10.2025 0:00:00 | 11.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619905 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-02 | AG | KT | 05.10.2025 0:00:00 | 12.10.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619906 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-06 | OG | KT | 07.10.2025 0:00:00 | 14.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619907 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-08 | AG | KT | 13.10.2025 0:00:00 | 20.10.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619909 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-08 | AG | DÖ | 09.10.2025 0:00:00 | 23.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619914 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-20 | OG | KT | 21.10.2025 0:00:00 | 28.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619915 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-20 | OG | KT | 21.10.2025 0:00:00 | 28.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619916 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-22 | OG | KT | 23.10.2025 0:00:00 | 30.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619917 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-13 | AG | DÖ | 16.10.2025 0:00:00 | 30.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,