## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | 4 | 4 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
600623 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31864 | 0 | 0 | 4
600626 | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4
600627 | 4 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
600633 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 4
600634 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
600661 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
600666 | 4 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
600667 | 4 | 4 | 1 | 98 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 137771 | 0 | 0 | 4
600669 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4
600671 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3
600673 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6167 | 0 | 0 | 4
600680 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
600681 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4
600683 | 4 | 0 | 0 | 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 4 | 4 | 4
600684 | 4 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 3
600685 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
600686 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 4
600694 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4
600697 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 4
600702 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4
600704 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4
600705 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4
600707 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4
600710 | 4 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4
600722 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4
600723 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
600724 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
600728 | 4 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42684 | 0 | 0 | 4
600730 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4
600751 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 3
600752 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4
600753 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3
600756 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
600760 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2
600768 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4
600771 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 4
600773 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1
600782 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 4
600783 | 4 | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170869 | 0 | 0 | 4
600787 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | 4
600788 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
600789 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
600790 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4
600800 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3