## DI-F-728
TARİH: 19.06.2026
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-12-19 | 1787727 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA OLUMLU | 394
2 | 2025-12-27 | 1793225 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | SIRALAMA OLUMLU | 10000
3 | 2025-12-30 | 1794587 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
4 | 2025-12-31 | 1794744 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
5 | 2025-12-31 | 1794932 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
6 | 2025-12-31 | 1794938 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
7 | 2025-12-31 | 1795008 | 1350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
8 | 2025-12-24 | 1790200 | 990 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | SIRALAMA OLUMLU | 990
9 | 2025-12-24 | 1790220 | 116 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 10
10 | 2025-12-31 | 1794713 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 90
11 | 2025-12-01 | 1778882 | 70 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
12 | 2025-12-22 | 1788834 | 2500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-12-24 | 1790154 | 25 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMLU | 25
14 | 2025-12-25 | 1791197 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
15 | 2025-12-25 | 1791224 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 100
16 | 2025-12-25 | 1791233 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 100
17 | 2025-12-25 | 1791782 | 160 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MUT TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-12-26 | 1792435 | 800 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 800
19 | 2025-12-26 | 1792462 | 320 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 320
20 | 2025-12-26 | 1792495 | 15200 | Güneş | Arazi |  | KIZKALESİ TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 950.1
21 | 2025-12-26 | 1792706 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
22 | 2025-12-29 | 1793467 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-12-29 | 1793514 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 90
24 | 2025-12-29 | 1793654 | 96 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 96
25 | 2025-12-29 | 1793716 | 216 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMLU | 216
26 | 2025-12-29 | 1793761 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
27 | 2025-12-31 | 1794718 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
28 | 2025-12-31 | 1794743 | 2500 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 2500
29 | 2025-12-31 | 1794745 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 100
30 | 2025-12-31 | 1794769 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 600
31 | 2025-12-31 | 1794775 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
32 | 2025-12-31 | 1794875 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
33 | 2025-12-22 | 1789089 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 560
34 | 2025-12-25 | 1791052 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 80
35 | 2025-12-29 | 1793406 | 1200 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM TR-A | OLUMLU | 1200
36 | 2025-12-29 | 1793655 | 350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | OLUMLU | 350
37 | 2025-12-30 | 1794499 | 1200 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
38 | 2025-12-30 | 1794590 | 2000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | SIRALAMA OLUMLU | 2000
39 | 2025-12-30 | 1794620 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 760
40 | 2026-01-22 | 1804541 | 36 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KOZAN TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
41 | 2026-01-27 | 1805949 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
42 | 2026-01-28 | 1806647 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEY ADANA TM | OLUMLU | 100
43 | 2026-01-30 | 1807611 | 94.98 | Güneş | Arazi |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
44 | 2026-01-30 | 1807643 | 4125 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YUMURTALIK TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 1000
45 | 2026-01-30 | 1807741 | 900 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
46 | 2026-01-30 | 1807793 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
47 | 2026-01-30 | 1807846 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 250
48 | 2026-01-31 | 1807855 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
49 | 2026-01-31 | 1807861 | 160 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 160
50 | 2026-01-31 | 1807881 | 25 | Güneş | Arazi |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA OLUMLU | 25
51 | 2026-01-31 | 1807884 | 120 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
52 | 2026-01-31 | 1807908 | 1920 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
53 | 2026-01-31 | 1807997 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 2 TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 20
54 | 2026-01-26 | 1805496 | 50 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | OLUMLU | 50
55 | 2026-01-28 | 1806664 | 1550 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM TR-A | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 500
56 | 2026-01-28 | 1806693 | 1260 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
57 | 2026-01-29 | 1807144 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM TR-D | OLUMLU | 200
58 | 2026-01-31 | 1807932 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KADİRLİ TM TR-B | OLUMLU | 500
59 | 2026-01-15 | 1801456 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 700
60 | 2026-01-22 | 1804575 | 350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
61 | 2026-01-23 | 1805046 | 21600 | Güneş | Arazi+Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 700
62 | 2026-01-27 | 1806009 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
63 | 2026-01-27 | 1806234 | 135 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
64 | 2026-01-28 | 1806426 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
65 | 2026-01-28 | 1806492 | 3500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
66 | 2026-01-29 | 1806943 | 375 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 375
67 | 2026-01-29 | 1807236 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
68 | 2026-01-30 | 1807385 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
69 | 2026-01-30 | 1807438 | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
70 | 2026-01-30 | 1807597 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
71 | 2026-01-30 | 1807662 | 1250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
72 | 2026-04-30 | 1842465 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMLU | 700
73 | 2026-01-30 | 1807714 | 3000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 3000
74 | 2026-01-30 | 1807718 | 15 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
75 | 2026-01-30 | 1807732 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 60
76 | 2026-01-30 | 1807832 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
77 | 2026-01-31 | 1807923 | 960 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
78 | 2026-01-31 | 1807939 | 2000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
79 | 2026-01-31 | 1807954 | 720 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 650
80 | 2026-01-26 | 1805469 | 195 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
81 | 2026-01-29 | 1807300 | 2200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 200
82 | 2026-01-30 | 1807812 | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
83 | 2026-01-30 | 1807831 | 360 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 1 TM | OLUMLU | 360
84 | 2026-01-31 | 1807952 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 520
85 | 2026-01-26 | 1805779 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
86 | 2026-01-30 | 1807746 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
87 | 2026-01-30 | 1807803 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞLICA TM | SIRALAMA OLUMLU | 240
88 | 2026-01-31 | 1808068 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 200
89 | 2026-01-30 | 1807570 | 2500 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
90 | 2026-01-30 | 1807593 | 3300 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
91 | 2026-01-31 | 1808069 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
92 | 2026-02-18 | 1815362 | 87.2 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KOZAN TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
93 | 2026-02-25 | 1818219 | 2400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 1000
94 | 2026-02-25 | 1818360 | 2800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
95 | 2026-02-27 | 1819232 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 1 TM | OLUMLU | 400
96 | 2026-02-27 | 1819424 | 640 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 640
97 | 2026-02-27 | 1819548 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
98 | 2026-02-27 | 1819571 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
99 | 2026-02-28 | 1819758 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
100 | 2026-02-25 | 1818221 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | OLUMLU | 240
101 | 2026-02-09 | 1811504 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
102 | 2026-02-14 | 1814132 | 358 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANAMUR TM | OLUMLU | 358
103 | 2026-02-25 | 1818280 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 100
104 | 2026-02-26 | 1818892 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANAMUR TM | OLUMLU | 300
105 | 2026-02-26 | 1819075 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 700
106 | 2026-02-26 | 1819084 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 100
107 | 2026-02-27 | 1819457 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
108 | 2026-02-27 | 1819639 | 140 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMLU | 140
109 | 2026-02-18 | 1815672 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
110 | 2026-02-27 | 1819311 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 1 TM | OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI’NIN 5. VE 6. MADDELERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
111 | 2026-02-27 | 1819422 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 2 TM | OLUMLU | 750
112 | 2026-02-27 | 1819488 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
113 | 2026-02-27 | 1819544 | 216 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
114 | 2026-02-27 | 1819671 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
115 | 2026-02-28 | 1819676 | 504 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
116 | 2026-02-28 | 1819867 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
117 | 2026-02-28 | 1819898 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
118 | 2026-02-19 | 1815986 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | OLUMLU | 100
119 | 2026-02-25 | 1818495 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | * HAT KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
120 | 2026-02-25 | 1818519 | 93.083 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
121 | 2026-02-25 | 1818547 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 60
122 | 2026-02-27 | 1819301 | 3625 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-4B TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
123 | 2026-02-27 | 1819395 | 959 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM TR-A | OLUMLU | 959
124 | 2026-02-27 | 1819646 | 330 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
125 | 2026-02-28 | 1819757 | 99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
126 | 2026-02-28 | 1819828 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
127 | 2026-02-28 | 1819908 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
128 | 2026-02-28 | 1819910 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
129 | 2026-02-24 | 1818051 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMLU | 800
130 | 2026-03-05 | 1821793 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
131 | 2026-03-24 | 1827694 | 24.99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
132 | 2026-03-24 | 1827710 | 75 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
133 | 2026-03-25 | 1827761 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 49
134 | 2026-03-25 | 1827898 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 100
135 | 2026-03-30 | 1829919 | 96 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İNCİRLİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 96
136 | 2026-03-31 | 1830511 | 24.99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
137 | 2026-03-31 | 1830667 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İNCİRLİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 400
138 | 2026-03-31 | 1830869 | 450 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
139 | 2026-03-31 | 1830495 | 24.99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 24.99
140 | 2026-03-31 | 1830928 | 380 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 380
141 | 2026-03-02 | 1820265 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 200
142 | 2026-03-03 | 1820543 | 110 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 110
143 | 2026-03-04 | 1821278 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMLU | 60
144 | 2026-03-06 | 1822196 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
145 | 2026-03-13 | 1825078 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMLU | 200
146 | 2026-03-27 | 1828939 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 750
147 | 2026-03-30 | 1829796 | 24.99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
148 | 2026-03-30 | 1830055 | 47 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
149 | 2026-03-31 | 1830655 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 80
150 | 2026-03-31 | 1830682 | 110 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMLU | 110
151 | 2026-03-31 | 1830816 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
152 | 2026-03-31 | 1830830 | 70 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMLU | 70
153 | 2026-03-31 | 1830873 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KIZKALESİ TM | SIRALAMA OLUMLU | 49.9
154 | 2026-03-31 | 1830983 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 250
155 | 2026-03-31 | 1831007 | 49.99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 49.99
156 | 2026-03-26 | 1828476 | 33 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
157 | 2026-03-27 | 1828955 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 3 TM | OLUMLU | 240
158 | 2026-03-31 | 1830477 | 220 | Güneş | Arazi+Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
159 | 2026-03-31 | 1830991 | 63 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 3 TM | OLUMLU | 63
160 | 2026-03-17 | 1826209 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
161 | 2026-03-23 | 1827046 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 150
162 | 2026-03-25 | 1828034 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 240
163 | 2026-03-26 | 1828455 | 220 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
164 | 2026-03-27 | 1828868 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 80
165 | 2026-03-31 | 1830590 | 350 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-5 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
166 | 2026-03-31 | 1830826 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 400
167 | 2026-03-31 | 1830954 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 1000
168 | 2026-03-03 | 1820782 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
169 | 2026-04-07 | 1833056 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 951
170 | 2026-04-09 | 1834305 | 120 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
171 | 2026-04-24 | 1839655 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAİSALI TM | SIRALAMA OLUMLU | 800
172 | 2026-04-27 | 1840396 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YUMURTALIK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
173 | 2026-04-28 | 1841343 | 45.8 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
174 | 2026-04-28 | 1841356 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
175 | 2026-04-29 | 1841438 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İNCİRLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
176 | 2026-04-29 | 1841502 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
177 | 2026-04-29 | 1841514 | 93 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
178 | 2026-04-29 | 1841605 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAİSALI TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
179 | 2026-04-29 | 1841716 | 62 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 62
180 | 2026-04-29 | 1841779 | 9500 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | * 15.06.2026 TARİHLİ EPDK YAZISI DOĞRULTUSUNDA MÜKERRER BAŞVURU OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
181 | 2026-04-29 | 1841832 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEY ADANA TM | OLUMLU | 100
182 | 2026-04-29 | 1841836 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 31
183 | 2026-04-30 | 1841859 | 8400 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 2000
184 | 2026-04-30 | 1842049 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMLU | 300
185 | 2026-04-30 | 1842171 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
186 | 2026-04-30 | 1842254 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA OLUMLU | 150
187 | 2026-04-30 | 1842275 | 98 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
188 | 2026-04-30 | 1842281 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İNCİRLİK TM | SIRALAMA OLUMLU | 240
189 | 2026-04-30 | 1842300 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
190 | 2026-04-30 | 1842344 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | SIRALAMA OLUMLU | 400
191 | 2026-04-30 | 1842362 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 250
192 | 2026-04-30 | 1842412 | 89 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
193 | 2026-04-30 | 1842421 | 333 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
194 | 2026-04-30 | 1842426 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
195 | 2026-04-30 | 1842427 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
196 | 2026-04-30 | 1842436 | 3500 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
197 | 2026-04-30 | 1842459 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
198 | 2026-04-30 | 1842524 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
199 | 2026-04-30 | 1842529 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEY ADANA TM | OLUMLU | 150
200 | 2026-04-30 | 1842540 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
201 | 2026-04-30 | 1842614 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 240
202 | 2026-04-30 | 1842628 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YÜREĞİR TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
203 | 2026-04-30 | 1842645 | 215 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAİSALI TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 200
204 | 2026-04-30 | 1842647 | 2500 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
205 | 2026-04-30 | 1842651 | 230 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 230
206 | 2026-04-30 | 1842662 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İNCİRLİK TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 264
207 | 2026-04-30 | 1842721 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
208 | 2026-04-30 | 1842729 | 2100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
209 | 2026-04-30 | 1842685 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 40
210 | 2026-04-02 | 1831817 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMLU | 400
211 | 2026-04-03 | 1831999 | 900 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 300
212 | 2026-04-09 | 1834368 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 240
213 | 2026-04-13 | 1835116 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 100
214 | 2026-04-13 | 1835164 | 1150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 700
215 | 2026-04-13 | 1835424 | 45 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
216 | 2026-04-14 | 1835710 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
217 | 2026-04-15 | 1836487 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 1000
218 | 2026-04-16 | 1836589 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 100
219 | 2026-04-16 | 1836629 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMLU | 240
220 | 2026-04-21 | 1838439 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMLU | 49
221 | 2026-04-21 | 1838487 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMLU | 240
222 | 2026-04-21 | 1838690 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YAKAKÖY TM TR-A | OLUMLU | 600
223 | 2026-04-22 | 1838819 | 44 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMSUZ | 0 | * LÜY 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
224 | 2026-04-22 | 1839091 | 3200 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 3200
225 | 2026-04-24 | 1839782 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
226 | 2026-04-27 | 1840747 | 990 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
227 | 2026-04-28 | 1841123 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 540
228 | 2026-04-28 | 1841245 | 960 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
229 | 2026-04-29 | 1841643 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 200
230 | 2026-04-29 | 1841756 | 360 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 360
231 | 2026-04-29 | 1841829 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
232 | 2026-04-30 | 1841869 | 184 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
233 | 2026-04-30 | 1841889 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
234 | 2026-04-30 | 1841896 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
235 | 2026-04-30 | 1841912 | 120 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
236 | 2026-04-30 | 1841928 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
237 | 2026-04-30 | 1841940 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 600
238 | 2026-04-30 | 1841965 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
239 | 2026-04-30 | 1842023 | 75 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
240 | 2026-04-30 | 1842182 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
241 | 2026-04-30 | 1842235 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMLU | 300
242 | 2026-04-30 | 1842257 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
243 | 2026-04-30 | 1842273 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
244 | 2026-04-30 | 1842298 | 85 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
245 | 2026-04-30 | 1842346 | 99 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANAMUR TM | OLUMLU | 99
246 | 2026-04-30 | 1842351 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YAKAKÖY TM TR-A | OLUMLU | 150
247 | 2026-04-30 | 1842501 | 140 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
248 | 2026-04-30 | 1842510 | 140 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
249 | 2026-04-30 | 1842706 | 360 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
250 | 2026-04-30 | 1842708 | 30 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
251 | 2026-04-15 | 1836372 | 175 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
252 | 2026-04-17 | 1837164 | 1918 | Güneş | Arazi |  | ANTAKYA 2 TM TR-C | SINIRLI OLUMLU(*) | 1000
253 | 2026-04-28 | 1841321 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | SIRALAMA OLUMLU | 800
254 | 2026-04-30 | 1842200 | 960 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
255 | 2026-04-30 | 1842328 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
256 | 2026-04-30 | 1842410 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 3 TM | OLUMLU | 100
257 | 2026-04-30 | 1842439 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ
258 | 2026-04-30 | 1842734 | 480 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM TR-B | SIRALAMA OLUMLU | 480
259 | 2026-04-14 | 1835944 | 75 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM TR-A | OLUMLU | 75
260 | 2026-04-20 | 1837899 | 6500 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM TR-A | SINIRLI OLUMLU(*) | 6000
261 | 2026-04-23 | 1839163 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM TR-A | OLUMLU | 250
262 | 2026-04-30 | 1842674 | 1440 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | SIRALAMA OLUMLU | 1440
263 | 2026-04-24 | 1839736 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMLU | 200
264 | 2026-04-27 | 1840765 | 50 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
265 | 2026-04-28 | 1840852 | 1000 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
266 | 2026-04-30 | 1842386 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM TR-A | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
267 | 2025-12-30 | 1794219 | 250 | Biyokütle-Biyogaz | Arazi |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMLU | 250
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi sunulmalıdır.