## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101714 | 4 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101718 | 4 | 0 | 0 | 295 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101725 | 4 | 0 | 0 | 298 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
101726 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101727 | 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
101750 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101910 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0