## DI-F-728
TARİH: 17.09.2026
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-07-06 | 1864355 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
2 | 2026-07-17 | 1867929 | 333 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMLU | 333
3 | 2026-07-24 | 1870344 | 1000 | Güneş | Arazi |  | KOZAN HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
4 | 2026-07-28 | 1871387 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
5 | 2026-07-28 | 1871426 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
6 | 2026-07-29 | 1872030 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
7 | 2026-07-30 | 1872385 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
8 | 2026-07-31 | 1872801 | 1350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
9 | 2026-07-19 | 1868372 | 96 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMLU | 96
10 | 2026-07-28 | 1871556 | 385 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BAHÇE TM | SIRALAMA OLUMLU | 385
11 | 2026-07-30 | 1872402 | 160 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
12 | 2026-07-30 | 1872591 | 370 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KADİRLİ TM | OLUMLU | 370
13 | 2026-07-31 | 1872746 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 130
14 | 2026-07-31 | 1872765 | 1000 | Güneş | Arazi |  | BAHÇE TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 615
15 | 2026-07-31 | 1873054 | 580 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | SIRALAMA OLUMLU | 580
16 | 2026-07-31 | 1873061 | 180 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMLU | 180
17 | 2026-07-07 | 1865005 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMLU | 300
18 | 2026-07-09 | 1865621 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
19 | 2026-07-09 | 1865809 | 35 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
20 | 2026-07-16 | 1867386 | 39 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
21 | 2026-07-24 | 1870477 | 33 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
22 | 2026-07-27 | 1871107 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 600
23 | 2026-07-28 | 1871215 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
24 | 2026-07-28 | 1871230 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMLU | 40
25 | 2026-07-28 | 1871424 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | SIRALAMA OLUMLU | 150
26 | 2026-07-28 | 1871527 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMLU | 49
27 | 2026-07-29 | 1871702 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | SIRALAMA OLUMLU | 700
28 | 2026-07-30 | 1872533 | 50 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
29 | 2026-07-31 | 1872648 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
30 | 2026-07-31 | 1872767 | 49 | Güneş | Arazi |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMLU | 49
31 | 2026-07-31 | 1872826 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KIZKALESİ TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
32 | 2026-07-31 | 1872854 | 580 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
33 | 2026-07-31 | 1872869 | 9300 | Güneş | Arazi+Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMLU | 9300
34 | 2026-07-31 | 1872915 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
35 | 2026-07-31 | 1872971 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 240
36 | 2026-07-31 | 1872983 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
37 | 2026-07-31 | 1872988 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
38 | 2026-07-31 | 1873007 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 300
39 | 2026-07-31 | 1873020 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | SIRALAMA OLUMSUZ | 0 | * 26.02.2026 TARİH VE 14353 SAYILI EPDK KURUL KARARI DOĞRULTUSUNDA TÜKETİM SIRALAMASI YAPILMIŞ OLUP OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
40 | 2026-07-16 | 1867722 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
41 | 2026-07-28 | 1871325 | 60 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 3 TM | OLUMLU | 60
42 | 2026-07-29 | 1871789 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İKİZLER TM | OLUMLU | 90
43 | 2026-07-30 | 1872301 | 195 | Güneş | Çatı/Cephe |  | REYHANLI TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
44 | 2026-07-30 | 1872525 | 2000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
45 | 2026-07-30 | 1872597 | 45 | Güneş | Çatı/Cephe |  | DÖRTYOL TM | OLUMLU | 45
46 | 2026-07-31 | 1872625 | 220 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | * BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
47 | 2026-07-03 | 1863975 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 6 TM | SIRALAMA OLUMLU | 300
48 | 2026-07-09 | 1865966 | 6599.965 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 6 TM | SIRALAMA SINIRLI OLUMLU(*) | 5700
49 | 2026-07-27 | 1871040 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
50 | 2026-07-29 | 1872074 | 2000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
51 | 2026-07-31 | 1872646 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
52 | 2026-07-27 | 1871138 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM | OLUMLU | 240
53 | 2026-07-29 | 1871984 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM | OLUMLU | 100
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi sunulmalıdır.