## DI-F-728
TARİH: 20.10.2026
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-08-30 | 1882693 | 120 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMLU | 120
2 | 2026-08-31 | 1883294 | 3000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 1 TM | SINIRLI OLUMLU | 600
3 | 2026-08-31 | 1883301 | 378 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
4 | 2026-08-31 | 1883324 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMLU | 700
5 | 2026-08-31 | 1883358 | 350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
6 | 2026-08-25 | 1881101 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMLU | 400
7 | 2026-08-25 | 1881105 | 590 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
8 | 2026-08-25 | 1881108 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
9 | 2026-08-30 | 1882721 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
10 | 2026-08-31 | 1882885 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMLU | 100
11 | 2026-08-31 | 1883192 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | OLUMLU | 250
12 | 2026-08-31 | 1883244 | 2450 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM | OLUMLU | 2450
13 | 2026-08-22 | 1880140 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | * HAT KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
14 | 2026-08-31 | 1883030 | 3625 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-4B TM | OLUMSUZ | 0 | * TM KAPASİTESİ YETERSİZLİĞİ.
15 | 2026-08-31 | 1883216 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMLU | 49
16 | 2026-08-31 | 1883377 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM | SINIRLI OLUMLU | 660
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi sunulmalıdır.