## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TR-1119 | 630 | [9 empty] | 1 | 3
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY626 (TR1921) | 400 | [11 empty] | 1 | 6
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY632 (TR 1982) | 400 | [11 empty] | 1 | 10
GEZENDE TM | 50+30 | Sağlık ocağı TR 14 | 160 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | DM 2/18 | 250
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH737 | 400
KARAHAN TM | 2X100 | TCE672 | 800 |  |  |  | 1 | 10 | [6 empty] | 3 | 5.5
KARAHAN TM | 2X100 | TCE674 | 400 | [11 empty] | 2 | 11.46
AKBELEN TM | 2X100 | TRP 474Ö-TCD991 | 100 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2X100 | (TCH073)Matbaacılar Site Tr-1 | 1000
PAYAS TM | 2X100 | TCM 370 (Necatibey Cad.) | 250
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | ŞAHİNTEPE TR2 | 400
KARAHAN TM | 2X100 | TR2105 | 250 | [11 empty] | 1 | 10
ŞEHİTLİK TM | 50 | ÇAPUTÇU TR | 160
AKBELEN TM | 2X100 | TCL816 | 400 | [7 empty] | 2 | 14.48
AKBELEN TM | 2X100 | TRP129 | 160 | [7 empty] | 1 | 5
MERSİN 2 TM | 2X100 | TRP71 | 1000 | [7 empty] | 13 | 65
GAZİANTEP 3 TM | 100 | DM TEKEREKOĞLU ANADOLU LİSESİ | 630 | [7 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | DM İSTİKBAL ARKASI | 630 | [11 empty] | 1 | 6
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCF963 | 1000 | [11 empty] | 1 | 10
AKBELEN TM | 2X100 | TCG642(TRP508) | 160 | [11 empty] | 1 | 9.75
NACARLI TM | 100 | TRP175 | 160
PS-5 TM | 100 | TEA274 | 400 | [7 empty] | 1 | 10
OSMANİYE TM | 100+50 | TCC306 | 400 | [11 empty] | 1 | 10
ERDEMLİ TM A BARA | 100 | TRP418 | 160 | [11 empty] | 1 | 8.2
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TRP418 ELVANLI TR-1 | 160 | [11 empty] | 1 | 8.2
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | MAVİKENT TR7 (TEF788) | 1000 | [7 empty] | 1 | 10
KİLİS TM | 50 | MOBİLYACILAR DM/12 | 1000 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TFE247 | 630 |  |  |  | 2 | 13
KİLİS TM | 50 | TR 171 F.KARABAŞ ÖZEL TR | 50 |  |  |  | 1 | 10
TARSUS TM | 100 | TCB508 (15,8) | 400 |  |  |  | 1 | 7.5
KUZEY ADANA TM | 2X100 | TBT749 (TR1465) | 630 |  |  |  | 1 | 3
GAZİANTEP 2 TM | 100 | SARIBAŞAK KÖYÜ TR | 160 | [11 empty] | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2X100 | 8 ŞUBAT ORTAOKULU (TEH649) | 630 | [11 empty] | 1 | 10
TARSUS TM | 100 | TBE304 | 1000 |  |  |  | 1 | 6
AKBELEN TM | 2x100 | TCB556 | 100 |  |  |  | 1 | 10
AKBELEN TM | 2x100 | TRP508 | 250 | [11 empty] | 2 | 20
TARSUS TM | 100 | DM13-07 | 1000 |  |  |  | 5 | 5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TDP926 | 100 |  |  |  | 1 | 4.9
GAZİANTEP 2 TM | 100 | Doktorlar Sitisi İçi Tr | 630 | [11 empty] | 1 | 8
KİLİS TM | 50 | FİLİZ Karataş TR171 | 50 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2X100 | D7-E5 | 400 |  |  |  | 1 | 5
TARSUS TM | 100 | DM 07/62 | 400 | [11 empty] | 1 | 10
YÜREĞİR TM | 100+100 | TR947 | 400 |  |  |  | 1 | 10
KARAHAN TM | 2X100 | TCE762 | 800 |  |  |  | 2 | 8
CEYHAN 1 TM | 50+20 | TR 42 - TBV 333 (6,3 Kv) | 1000 | [11 empty] | 1 | 5
BELKIS TM | 100 | TCY792 | 160 |  |  |  | 1 | 8.4
KOZAN TM | 100 | TBY053 | 100 |  |  |  | 1 | 9.9
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEF690 | 400 |  |  |  | 2 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEG268 Özel TR | 250 | [11 empty] | 1 | 10
OSMANİYE TM | 100+50 | TCA176 | 100 |  |  |  | 1 | 6
KOZAN TM | 100 | TR-39 | 400 |  |  |  | 1 | 5
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH886 | 1000 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEC690 | 100 |  |  |  | 1 | 5
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | TFE681 | 400 |  |  |  | 1 | 3
FEKE HAVZA TM | 100 | TBU202 | 100 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2X100 | TCH713 | 1000 |  |  |  | 2 | 20
ANAMUR TM | 50 | TCL334 (ÖZEL) | 400 |  |  |  | 1 | 6
AKBELEN TM | 2x100 | TDV357 | 1600 |  |  |  | 1 | 7.97
İNCİRLİK TM | 2X100 | TBN222-TR904 | 400 | [11 empty] | 1 | 5.45
CİHADİYE TM | 63 | TBL412 | 250 |  |  |  | 1 | 8.7 | [6 empty] | 1 | 3.84
TARSUS TM | 100 | TCA408 | 1000 |  |  |  | 1 | 4
SEYHAN TM | 100 | TBP704 | 1000 |  |  |  | 1 | 10
CİHADİYE TM | 63 | TBL414 | 1250 | [11 empty] | 1 | 5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEF700 | 630 |  |  |  | 1 | 10
ERDEMLİ TM A BARA | 100 | TCJ958 | 160 |  |  |  | 2 | 13.8
MERSİN 3 TM | 100 | TR-39 BEE62 | 1000 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM | 100 | TEC034 | 160 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 2 TM | 2x100 | TCH866 | 1000 |  |  |  | 1 | 8
AKBELEN TM | 2x100 | TFR933 | 160 |  |  |  | 1 | 8.976
İSKENDERUN 3 TM | 100 | TEA481 | 630 |  |  |  | 1 | 9.9
YUMURTALIK TM | 31.25 | - | - |  |  |  | 1 | 7.5
KARAHAN TM | 2x100 | TBS686 | 630 |  |  |  | 1 | 8.4
GAZİANTEP 3 TM | 100 | BBJ52 | 630 |  |  |  | 2 | 15.9
ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | 50 | TCA478 | 50 |  |  |  | 1 | 10
BERKE TM | 31.25 | TCB284 | 250 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 1 TM | 2x100 | TEG261 | 400 |  |  |  | 1 | 7
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TCU197 | 1600 |  |  |  | 3 | 30
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TEF038 | 1600 |  |  |  | 2 | 20
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TDV459 | 1600 |  |  |  | 1 | 5
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | TEL011 | 1000 |  |  |  | 1 | 10
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU259 | 160 |  |  |  | 3 | 3.6
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU256 | 50 |  |  |  | 2 | 2.4
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU260 | 100 |  |  |  | 1 | 1.2
FEKE HAVZA TM BARA: A | 100 | TBU261 | 100 |  |  |  | 2 | 2.4
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | TEE10 | 1600 |  |  |  | 1 | 10
TAŞUCU TM BARA:B | 50 | TCS107 | 400 |  |  |  | 1 | 8.7
GAZİANTEP 4 TM BARA: A | 100 | TEC846 | 100 |  |  |  | 1 | 6
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | BEE11 | 1600 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:B | 100 | TEE432 | 630 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TDS905 | 250 |  |  |  | 1 | 9.48
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TEF698 | 630 |  |  |  | 1 | 5
YENİ ŞEHİTLİK TM | 2x100 | TBY692 (TR 2818) | 1000 |  |  |  | 1 | 8.83
GAZİANTEP 3 TM BARA: A | 100 | TFK074 | 250 |  |  |  | 1 | 9.48
GEZENDE TM | 50+30 | TCN951 | 400 |  |  |  | 1 | 6.5
GAZİANTEP 3 TM | 100 | BBH72 | 630 |  |  |  | 1 | 7.5
YÜREĞİR TM | 100+100 | TBK786 | 630 |  |  |  | 1 | 6.14
AKBELEN TM | 2x100 | TCH644 | 160 |  |  |  | 1 | 5
ERDEMLİ TM | 100 | TCM445 | 250 |  |  |  | 1 | 5
GÜNEY ADANA TM BARA:B | 100 | TBP184 | 100 |  |  |  | 5 | 37.41
YÜREĞİR TM | 100+100 | TBN004 | 630 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TCV332 | 160 |  |  |  | 1 | 10
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TCV333 | 100 |  |  |  | 1 | 10
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TJF302 | 400 |  |  |  | 1 | 5
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TFJ304 | 250 |  |  |  | 1 | 7.88
ANTAKYA 3 TM BARA:A | 100 | TCV177 | 250 |  |  |  | 1 | 8.76
GAZİANTEP 6 TM BARA:A | 100 | TEA740 | 1600 |  |  |  | 1 | 10
KARAHAN TM BARA:B | 2x100 | TBS687 (ÖZEL TR) | 400 |  |  |  | 1 | 9.7
BELKIS TM | 100 | TCY080 | 1600 |  |  |  | 1 | 5
YÜREĞİR TM | 100+100 | TBT191 | 630 |  |  |  | 1 | 10
GÜNEY ADANA TM BARA:A | 100 | TBP183 | 160 |  |  |  | 1 | 10
CEYHAN 1 TM | 50+20 | TBU694 | 630 |  |  |  | 1 | 10
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TCT209 | 100 |  | 1 | 1.5 | 3 | 4.5
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TFK269 | 100 |  | 1 | 1.5 | 2 | 3
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TCT208 | 100 |  |  |  | 3 | 4.5
KADİRLİ TM BARA:A | 63 | TCH153 | 1000 |  |  |  | 1 | 8.55
GAZİANTEP 4 TM BARA: B | 100 | TEF044 | 1600 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | BEE10 | 1600 |  |  |  | 1 | 10
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TBR183 | 100 |  | 4 | 6 | 2 | 3
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TBY820 | 160 |  | 6 | 9 | 3 | 4.5
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TBY822 | 50 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
TOROSLAR TM BARA:B | 31.25 | TFE340 | 250 |  | 2 | 3
KARAİSALI TM BARA:A | 50 | TBY995 (ÖZEL TR) | 100 |  |  |  | 1 | 10
MERSİN 3 TM BARA:A | 100 | TCD998 | 400 |  |  |  | 1 | 5
TAŞUCU TM BARA:B | 50 | TCY949 | 50 |  |  |  | 1 | 5
TAŞUCU TM BARA:B | 50 | TCS845 | 250 |  |  |  | 1 | 3
TARSUS TM BARA:B | 100 | TCH841 | 400 |  |  |  | 1 | 3
BELKIS TM | 100 | TDA790 | 630 |  |  |  | 2 | 19.2
MERSİN 3 TM BARA:A | 100 | TCH515 | 400 |  |  |  | 1 | 6
KUZEYTEPE TM BARA:A | 100 | TCR066 | 250 |  |  |  | 1 | 6.27
TAŞUCU TM BARA:B | 100 | TCU074 | 160 |  |  |  | 1 | 7.99
TAŞUCU TM BARA:B | 100 | BAU90 | 250 |  |  |  | 1 | 10
GAZİANTEP 3 TM BARA: C | 100 | TDT328 | 250 |  |  |  | 1 | 9
KUZEY ADANA TM | 2X100 | TBS636 | 630 |  |  |  | 4 | 32
GÜNEY ADANA TM BARA:B | 100 | TBS586 | 400 |  |  |  | 1 | 7.2
TAŞUCU TM BARA:B | 100 | TDA118 | 400 |  |  |  | 6 | 36
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.
ERDEMLİ TM B BARA | 50 | TCM484 | 160 |  |  |  | 1 | 10
GÜNEY ADANA TM BARA:A | 100 | TBK924 | 1000 |  |  |  | 1 | 5