## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2022-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 5
101714 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5
101718 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 5
101725 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 242 | 0 | 5 | 5
101726 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 193 | 0 | 0 | 5
101727 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 3 | 5
101750 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5
101910 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 5